为了帮助广大考生复习备考，也应广大考生的要求，现提供我校复试专业课的考试大纲供考生下载。考生在复习备考时，应全面复习，我校复试专业课的考试大纲仅供参考。

上海电机学院

2023年硕士研究生入学复试《电力电子技术》课程考试大纲

参考书目：

王兆安、刘进军，《电力电子技术》(第5版)，机械工业出版社，2015年。

一、考试目的

考查考生对于电路电力电子器件原理和使用方法，AC/DC、DC/DC、AC/AC、DC/AC四类基本变换电路结构和分析方法及PWM控制技术等知识的理解及其综合运用和分析计算等能力。

二、考试内容

1、理解和掌握电力电子技术的基本概念：倒三角形模型、电力变换的分类、器件的发展标志、电力电子技术的应用例子。

2、掌握电力二极管和晶闸管的选型、晶闸管导通条件、晶闸管的触发电路要求、主电路和控制电路的隔离方法和原理、电力电子器件的缓冲电路及其原理、开关器件的串并联特性。

3、掌握单相、三相可控整流电路电阻性和阻感性负载时的分析计算：电压平均值、电流平均值的计算，电压、电流特征波形分析。

4、掌握降压斩波电路、升压斩波电路理想工作条件下的主电路图和典型波形，工作原理、输入输出的关系式推导、参数计算。

5、掌握PWM控制面积等效原理与SPWM波形的原理、单极性PWM控制方式的工作原理、双极性PWM控制方式的工作原理，规则采样法计算脉冲宽度。

6、掌握电压型单相半桥、单相全桥、三相逆变电路的电路图、电压波形、电流波形、工作过程分析、电压型三相逆变电路的中点电压的计算。